## välitöödel
Järv | Kpv | Kiht | Kihi kirjeldus | Sügavus, m | SD | Värvus | Temperatuur, °C | O2% | O2 | SPC | E | TDS | pH | ORP | NTU
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 0.3 | pind | 11.5 | 2.8 | kollakasroheline | 22.1 | 108 | 9.54 |  | 80 | 56 | 7.89 | 140 | 0.9
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 1 |  |  |  |  | 21.5 | 108 | 9.52 |  | 80 | 56 | 7.79 | 84 | 1
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 2 |  |  |  |  | 21.1 | 109 | 9.67 |  | 80 | 56 | 7.6 | 107 | 1.1
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 3 |  |  |  |  | 17.7 | 189 | 17.6 |  | 77 | 58 | 9.67 | 96 | 3.7
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 4 | hüppekiht |  |  |  | 12.5 | 237 | 25.2 |  | 84 | 83 | 10.63 | 95.5 | 6.7
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 5 |  |  |  |  | 8.2 | 10 | 1 |  | 57 | 55 | 8.04 | 127 | 32.1
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 6 |  |  |  |  | 6.7 | 3.8 | 0.45 |  | 55 | 55 | 6.7 | 47 | 3.2
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 7 |  |  |  |  | 5.9 | 2.5 | 0.3 |  | 54.8 | 55 | 6.58 | 29 | 2.1
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 8 |  |  |  |  | 5.6 | 2 | 0.2 |  | 55.2 | 57 | 6.48 | 18.6 | 2.4
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 9 |  |  |  |  | 5.3 | 1.4 | 0.18 |  | 56.6 | 59.3 | 6.39 | -47 | 2.5
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 10 |  |  |  |  | 5.2 | 0.9 | 0.11 |  | 59.8 | 62 | 6.34 | -98 | 2.9
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 10.5 | Põhi |  |  |  | 5.1 | 0.5 | 0.07 |  | 62.2 | 65 | 6.35 | -97 | 3.3
Vana Koiola | 2022-07-18 | 0.3 | pind | 12.1 | 1.7 | roh.kollane | 21.5 | 120 | 10.5 | 88.8 | 82.3 | 57.4 | 8.49 | 165 | 2.2
Vana Koiola | 2022-07-18 | 1 |  |  |  |  | 21.2 | 119 | 10.5 | 88.5 | 82 | 57.6 | 8.3 | 168 | 2.3
Vana Koiola | 2022-07-18 | 2 |  |  |  |  | 20.9 | 117 | 10.5 | 88.2 | 81.3 | 57.3 | 8.18 | 171 | 2.4
Vana Koiola | 2022-07-18 | 3 |  |  |  |  | 20.5 | 100.6 | 8.99 | 88.1 | 80.6 | 57.3 | 8.06 | 177 | 2.3
Vana Koiola | 2022-07-18 | 4 | hüppekiht |  |  |  | 13.9 | 68 | 6.9 | 91 | 71 | 58.8 | 7.84 | 189.3 | 4.8
Vana Koiola | 2022-07-18 | 5 |  |  |  |  | 9.7 | 16.3 | 1.8 | 80.7 | 56.8 | 52.6 | 7.79 | 188 | 3
Vana Koiola | 2022-07-18 | 6 |  |  |  |  | 6.8 | 6.2 | 0.74 | 99.4 | 64.6 | 64.7 | 7.63 | 124 | 5.8
Vana Koiola | 2022-07-18 | 7 |  |  |  |  | 5.4 | 3.9 | 0.48 | 113 | 70.9 | 73.5 | 7.34 | 25 | 5.2
Vana Koiola | 2022-07-18 | 8 |  |  |  |  | 4.9 | 3 | 0.4 | 118 | 73 | 77 | 7.45 | -51 | 3.9
Vana Koiola | 2022-07-18 | 9 |  |  |  |  | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 118 | 72 | 77 | 7.37 | -95 | 3.6
Vana Koiola | 2022-07-18 | 10 |  |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 0.28 | 121.8 | 74.2 | 79 | 7.27 | -115 | 3.4
Vana Koiola | 2022-07-18 | 11 |  |  |  |  | 4.4 | 1.7 | 0.2 | 131 | 79.5 | 85.1 | 7.07 | -150 | 3.5
Vana Koiola | 2022-07-18 | 11.8 | Põhi |  |  |  | 4.4 | 1.4 | 0.19 | 136 | 83 | 89 | 6.96 | -158 | 3.7
Vana Koiola | 2023-03-10 | 0.3 | pind | 12.4 |  |  | 2 | 20 | 2.7 | 96 | 54 | 62 | 6.65 | 201 | 4.4
Vana Koiola | 2023-03-10 | 1 |  |  |  |  | 1.4 | 13.6 | 1.9 | 98 | 54 | 63 | 6.49 | 200 | 1.4
Vana Koiola | 2023-03-10 | 2 |  |  |  |  | 2.5 | 6.7 | 0.9 | 97 | 56 | 63 | 6.44 | 197 | 1
Vana Koiola | 2023-03-10 | 3 |  |  |  |  | 3.1 | 3.4 | 0.5 | 99 | 57 | 64 | 6.39 | 187 | 0.9
Vana Koiola | 2023-03-10 | 4 |  |  |  |  | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 100 | 59 | 65 | 6.35 | 153 | 1.1
Vana Koiola | 2023-03-10 | 5 | hüppekiht |  |  |  | 3.5 | 2.2 | 0.3 | 100 | 59 | 65 | 6.34 | 122 | 1.3
Vana Koiola | 2023-03-10 | 6 |  |  |  |  | 3.6 | 1.9 | 0.24 | 102 | 61 | 67 | 6.31 | 70 | 1.2
Vana Koiola | 2023-03-10 | 7 |  |  |  |  | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 104 | 62 | 68 | 6.3 | 21 | 1.2
Vana Koiola | 2023-03-10 | 8 |  |  |  |  | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 106 | 63 | 69 | 6.28 | -6 | 1.2
Vana Koiola | 2023-03-10 | 9 |  |  |  |  | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 110 | 65 | 72 | 6.25 | -34 | 1.2
Vana Koiola | 2023-03-10 | 10 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 119 | 71 | 78 | 6.19 | -55 | 1.5
Vana Koiola | 2023-03-10 | 11 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 152 | 91 | 100 | 6.13 | -48 | 9.5
Vana Koiola | 2023-03-10 | 11.8 | Põhi |  |  |  | 4.1 | 1.2 | 0.2 | 300 | 179 | 193 | 5.83 | -100 | 2000
Vana Koiola | 2023-08-21 | 0.3 | pind | 10.7 | 1.6 | kollame | 22 | 10 | 119 | 89 | 94 | 64 | 8.5 | 153 | 1.9
Vana Koiola | 2023-08-21 | 1 |  |  |  |  | 22 | 10 | 120 | 99 | 94 | 65 | 8.5 | 153 | 2
Vana Koiola | 2023-08-21 | 2 |  |  |  |  | 21 | 11 | 123 | 101 | 94 | 66 | 8.1 | 151 | 2.5
Vana Koiola | 2023-08-21 | 3 |  |  |  |  | 18 | 5 | 60 | 94 | 82 | 61 | 7.4 | 169 | 3.2
Vana Koiola | 2023-08-21 | 4 |  |  |  |  | 14 | 0.6 | 5 | 86 | 66 | 55 |  | 14 | 7.8
Vana Koiola | 2023-08-21 | 5 |  |  |  |  | 9.2 | 0.3 | 2.8 | 129 | 89 | 84 |  | -1 | 11
Note on F1: Ingmar Ott: Läbipaistvus Secchi kettaga; m
Note on J1: Ingmar Ott: mg/l
Note on K1: Ingmar Ott: erijuhtivus, µS/cm
Note on L1: Ingmar Ott: elektrijuhtivus, µS/cm
Note on O1: Ingmar Ott: redokspotentsiaal
Note on P1: Ingmar Ott: hägusus nefelomeetriliselt

## Labori analüüsid
Järv | Kuupäev | Sügavus (m) | Kiht | Kiht (m) | HCO3- (mg/l) | tot-N (mg/l) | Y (mg/l) | NH4+ (mg/l) | tot-P (mg/l) | ChlaJ-H | ChlbJ-H | ChlcJ-H | ChlaL | Pheo | Car
Vana-Koiola | 17 06 2021 | 11.5 | pind | 0.3 | 36.6 | 1.05 |  | 0.004 | 0.038 | 5.0018 | 0.08884 | 1.0082 | -0.4272 | 8.9498 | 4.3113
Vana-Koiola | 17 06 2021 |  | hüppekiht | 3.5 | 42.7 | 1.2 |  | 0.004 | 0.057 | 16.0492 | -1.9176 | 1.3977 | 9.2115 | 10.413 | 5.0092
Vana-Koiola | 17 06 2021 |  | põhi | 10.5 | 48.8 | 1.53 |  | 0.71 | 0.145 | 17.5577 | 4.7014 | 1.2605 | 15.2724 | 3.4176 | 4.6469
Vana Koiola | 2022-07-18 | 12.1 | pind | 0.3 | 42.7 | 1.07 | 4.94 |  | 0.033 | 15.1784 | -0.21095 | 1.1349 | 14.0175 | 1.0279 | 5.0643
Vana Koiola | 2022-07-18 |  | hk | 4 | 42.7 | 1.12 | 4.41 |  | 0.037 | 18.1659 | 0.13515 | 1.932 | 15.3525 | 3.7113 | 5.9782
Vana Koiola | 2022-07-18 |  | põhi | 11 | 67.1 | 2.37 | 4.33 |  | 0.246 | 54.5724 | 70.3272 | -9.9717 | 34.3095 | 39.7964 | 8.1217
Note on G1: Ingmar Ott: Üldlämmastik
Note on H1: Ingmar Ott: Kollane aine
Note on J1: Ingmar Ott: Üldfosfor
Note on K1: Ingmar Ott: Klorofüll a sisaldus, mg/m3 Jeffrey-Humprey järgi
Note on L1: Ingmar Ott: Klorofüll b sisaldus, mg/m3, Jeffrey-Humprey järgi
Note on M1: Ingmar Ott: Klorofüll c sisaldus, mg/m3, Jeffrey-Humprey järgi
Note on N1: Ingmar Ott: Klorofüll a sisaldu, mg/m3, Lorenzeni järgi
Note on O1: Ingmar Ott: Feopigmendid, mg/m3
Note on P1: Ingmar Ott: Karotinoidid, mg/m3