## Investeeringud
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
INVESTEERINGUTE KOKKUVÕTE | [8 empty] | Kokku | Põlva RKA | Peri RKA | Andre küla | Ahja RKA | Mooste RKA | Tilsi RKA | Vastse-Kuuste RKA | Kauksi RKA | Aarna küla | Rasina küla | Jaanimõisa küla | Himma-Vardja piirkond | Karilatsi küla | Hatiku piirkond (Mammaste küla) | Taevaskoja küla | Kiidjärve küla
Jrk | Tööde nimetus | Ühik | Maht | Ühiku hind (€) | Hinnanguline maksumus | Lühi / Pika | Amort aeg | Lühiajaline | 2438700 | 1841800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561900 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Põlva RKA |  |  |  |  | 3797550 | L/P | 25/40 | Vesi | 844950 | 443300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366650 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Veevarustus |  |  |  | 1134050 |  |  | Kanal | 879250 | 684000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 1771 |  | 265650 |  |  | Sade | 714500 | 714500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sh Lina tn 48 ühendus (Põlva) | m | 61 | 150 | 9150 | L | 40 | Pikaajaline | 6354800 | 1955750 | 0 | 0 | 96200 | 601550 | 505600 | 1151500 | 315400 | 25000 | 10000 | 79400 | 415500 | 240250 | 383600 | 359200 | 215850
| sh Energia tn 10a kuni Energia tn 8 (Põlva) | m | 198 | 150 | 29700 | L | 40 | Vesi | 3311050 | 690750 | 0 | 0 | 0 | 528950 | 164700 | 240400 | 229800 | 25000 | 10000 | 0 | 274750 | 199050 | 372600 | 359200 | 215850
| sh Ringtee 14 ja 16 ühendus (Põlva) | m | 95 | 150 | 14250 | L | 40 | Kanal | 3043750 | 1265000 | 0 | 0 | 96200 | 72600 | 340900 | 911100 | 85600 | 0 | 0 | 79400 | 140750 | 41200 | 11000 | 0 | 0
| sh Jaama tn 21 pikendus (Põlva) | m | 37 | 150 | 5550 | L | 40 | Sade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sh Kuuse tn 6 ja Kaasiku tn ühendus (Põlva) | m | 114 | 150 | 17100 | P | 40 | Kokku | 8793500 | 3797550 | 0 | 0 | 96200 | 601550 | 505600 | 1713400 | 315400 | 25000 | 25000 | 99400 | 415500 | 240250 | 383600 | 359200 | 215850
| sh Pärna tn 1a ühendus Oru tn pealt (Põlva) | m | 99 | 150 | 14850 | L | 40
| sh Orjaõe kergliiklustee L4 (Orajõe) | m | 347 | 150 | 52050 | P | 40
| sh Taevaskoja tee ringistamine (Himmaste) | m | 313 | 150 | 46950 | L | 40
| sh Karjääri tee 3, 5, J. Hurda tee 12, Keskuse tee 33, 35 (Himmaste) | m | 305 | 150 | 45750 | L | 40
| sh Keskuse tee 28 (Himmaste) | m | 97 | 150 | 14550 | L | 40
| sh Tööstuse tee 6 liitumispunkt (Himmaste) | m | 3 | 150 | 450 | L | 40
| sh Koolimaja tee 3 liitumispunkt (Mammaste) | m | 102 | 150 | 15300 | L | 40 | INVESTEERINGUD KOKKU
[8 empty] | Põlva RKA | 3797550
1.2. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 4456 |  | 668400 |  |  | Peri RKA | 0
| sh Johannes Käisi tn Käisi 20 kuni Käisi 13 (Põlva) | m | 230 | 150 | 34500 | P | 40 | Andre küla | 0
| sh Kirsi tn kuni Pihlaka tn 3a (Põlva) | m | 771 | 150 | 115650 | P | 40 | Ahja RKA | 96200
| sh Kesk tn 16 kuni Kesk tn 2 (Põlva) | m | 312 | 150 | 46800 | L | 40 | Mooste RKA | 601550
| sh Oru, Rähni, Männi ja Toome elamurajoon (Põlva) | m | 1902 | 150 | 285300 | P | 40 | Tilsi RKA | 505600
| sh Jaama tn kuni Raudtee tn 7 (Põlva) | m | 520 | 150 | 78000 | P | 40 | Vastse-Kuuste RKA | 1713400
| sh J. Hurda tn 12 kuni 24 (Põlva) | m | 206 | 150 | 30900 | P | 40 | Kauksi RKA | 315400
| sh Jaama tn 72, 74, 76 (Põlva) | m | 345 | 150 | 51750 | P | 40 | Aarna küla | 25000
| sh Liimpuidu tee 1 ühendus (Himmaste) | m | 170 | 150 | 25500 | P | 40 | Rasina küla | 25000
[8 empty] | Jaanimõisa küla | 99400
1.3. | Põlva VPJ SCADA süsteemi uuendamine | tk | 1 | 200000 | 200000 | L | 25 | Himma-Vardja piirkond | 415500
[8 empty] | Karilatsi küla | 240250
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 1949000 |  |  | Hatiku piirkond (Mammaste küla) | 383600
2.1. | Isevoolse kanalisatsioontorustiku rajamine | m | 2204 |  | 440800 |  |  | Taevaskoja küla | 359200
| sh Ringtee 14 ja 16 ühendus Kaasiku KP (Põlva) | m | 273 | 200 | 54600 | L | 40 | Kiidjärve küla | 215850
| sh Lina tn 48 ühendus (Põlva) | m | 64 | 200 | 12800 | L | 40 |  | 8793500
| sh Energia tn 1 kuni Energia tn 10 ja Energia tn 20 (Põlva) | m | 649 | 200 | 129800 | P | 40
| sh Orajõe tn 9 liitumispunkt (Orajõe) | m | 16 | 200 | 3200 | L | 40
| sh Karjääri tee 3, 5, Töötsimäe tee 1, J.Hurda tee 12, Keskuse tee 33, 35 (Himmaste) | m | 398 | 200 | 79600 | L | 40 | I teenusepiirkond
| sh Allika tee 2 liitumispunkt (Himmaste) | m | 37 | 200 | 7400 | L | 40 | II teenusepiirkond
| sh Paako tee 2, 4, 6, 8 ja Lao tee 1, 3, 5 (Himmaste) | m | 408 | 200 | 81600 | L | 40 | Teenust ei pakuta
| sh Tööstuse tee 6, 8 ja 10 liitumispunkt (Himmaste) | m | 191 | 200 | 38200 | L | 40
| sh Allika tee 5, 5a, 7, 4, 6 ühendus (Himmaste) | m | 55 | 200 | 11000 | L | 40
| sh Keskuse tee 26 liitumispunkt (Himmaste) | m | 54 | 200 | 10800 | P | 40
| sh Koolimaja tee 3 liitumispunkt (Mammaste) | m | 59 | 200 | 11800 | L | 40 | Inv vesi kokku | 4156000
[8 empty] | Inv kanal kokku | 3923000
2.2. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1818 |  | 363600 |  |  | Inv sade kokku | 714500
| sh Pihlaka ja Sireli tn lõigud (Põlva) | m | 170 | 200 | 34000 | P | 40 | Inv kokku | 8793500
| sh Jaama ja raudtee vaheline lõik (Põlva) | m | 410 | 200 | 82000 | P | 40 | Inv veehinda kokku | 8683500
| sh Roosi tn 16, Lina tn 20, Lina tn 18 (Põlva) | m | 140 | 200 | 28000 | P | 40
| sh Jaama-Kase ristmikust Jaama tn põhja suunas (Põlva) | m | 245 | 200 | 49000 | L | 40
| sh Roosi tn 20 lõik (Põlva) | m | 91 | 200 | 18200 | L | 40
| sh Jaama tn 76 kuni KP-Jaama4 (Põlva) | m | 460 | 200 | 92000 | P | 40
| sh Oru tee kuni Mällo tee 10 (Himmaste) | m | 302 | 200 | 60400 | P | 40
2.3. | Survekanalisatsiooni rajamine | m | 554 |  | 83100
| sh KPJ-Himmaste 3 ühendus (Himmaste) | m | 186 | 150 | 27900 | L | 40
| sh Keskuse tee 28 ühendus Himmaste külas (Himmaste) | m | 65 | 150 | 9750 | L | 40
| sh KPJ-Himmaste 2 ühendus (Himmaste) | m | 303 | 150 | 45450 | L | 40
2.4. | Reoveepumplate rajamine | tk | 2 |  | 50000
| sh KPJ-Himmaste 2 ja Himmaste 3 (Himmaste) | tk | 2 | 25000 | 50000 | L | 25
2.5. | Põlva RVP rekonstrueerimine |  |  |  | 1011500
| sh Põlva RVP trummelkompostrite rekonstrueerimine | tk | 2 | 250000 | 500000 | P | 25
| sh avariigeneraatori paigaldus ja alajaama ümberehitus | tk | 1 | 183500 | 183500 | L | 25
| sh uue pesuvetepurgla ehitus | tk | 1 | 77000 | 77000 | P | 40
| sh traktori soetamine | tk | 1 | 121000 | 121000 | P | 25
| sh päikesepargi laiendamine (80 kW kuni 150 kW) | tk | 1 | 130000 | 130000 | P | 40
3. | Sademevesi |  |  |  | 714500
3.1. | Sademeveesüsteemide hüdraulilise mudeli koostamine Põlva linnas | tk | 1 | 35000 | 35000 | L | 40
3.2. | Sademeveetorustiku rajamine | m | 1294 |  | 258800
| sh Pihlaka tn torustik ja Lina tn pikendus | m | 949 | 200 | 189800 | L | 40
| sh Savi tn torustik kuni rekonstrueeritav kraav | m | 223 | 200 | 44600 | L | 40
| sh Kesk tn | m | 122 | 200 | 24400 | L | 40
3.3. | Sademeveekraavide rajamine ja rekonstrueerimine | m | 2638 |  | 420700
| sh Jaama tn kraavi rajamine | m | 721 | 150 | 108150 | L | 40
| sh Kaasiku tn 5 kuni Jaama tn 21 kraavi rajamine | m | 879 | 150 | 131850 | L | 40
| sh Tehnika, Kastani ja Tehnika põik kraavide rekonstrueerimine | m | 1038 | 150 | 155700 | L | 40
| sh Kesk tn imbväljaku rajamine | tk | 1 | 25000 | 25000 | L | 40
Peri RKA |  |  |  |  | 0
1. | Veevarustus |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Andre küla |  |  |  |  | 0
1. | Veevarustus |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Ahja RKA |  |  |  |  | 96200
1. | Veevarustus |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 96200
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 231 |  | 46200
| sh Tehase 7 ja 9 | m | 77 | 200 | 15400 | P | 40
| sh Tartu mnt 18, 16, 16a, 14 | m | 154 | 200 | 30800 | P | 40
2.2. | Ahja RVP rekonstrueerimine |  |  |  | 50000
| sh protsessimahuti katmine ja soojustamine | tk | 1 | 50000 | 50000 | P | 40
Mooste RKA |  |  |  |  | 601550
1. | Veevarustus |  |  |  | 528950
1.1. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 2893 |  | 433950
| sh Tartu-Räpina-Värska tee | m | 330 | 150 | 49500 | P | 40
| sh Lasteaia tee koos ühendustega kuni Rasina mnt | m | 1125 | 150 | 168750 | P | 40
| sh Rasina mnt koos ühendustega | m | 798 | 150 | 119700 | P | 40
| sh Mõisahoovi, Järveotsa tn | m | 640 | 150 | 96000 | P | 40
1.2. | JVP II astme võimekuse rajamine |  |  |  | 95000
| II astme pumbad ja automaatika | kmpl | 1 | 35000 | 35000 | P | 25
| joogiveemahutid 2x30 m3 | kmpl | 1 | 35000 | 35000 | P | 40
| olemasoleva hoone rekonstrueerimine, piirdeaed | kmpl | 1 | 25000 | 25000 | P | 40
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 72600
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 363 |  | 72600
| sh Rasina mnt 17, 14, 12 ja 10 | m | 363 | 200 | 72600 | P | 40
Tilsi RKA |  |  |  |  | 505600
1. | Veevarustus |  |  |  | 164700
1.1. | Veetorustiku rajamine |  |  |  | 104700
| sh Tilsi-Naruski tee | m | 698 | 150 | 104700 | P | 40
1.2. | Tuletõrjeveemahutite rajamine | tk | 2 | 30000 | 60000 | P | veehinda ei lähe
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 340900
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 574 |  | 114800
| sh Tilsi-Naruski tee ühendus | m | 61 | 200 | 12200 | P | 40
| sh Tilsi-Naruski tee | m | 513 | 200 | 102600 | P | 40
2.2. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 277 |  | 55400
| sh Järvekalda, Austa, Saare kinnistud | m | 178 | 200 | 35600 | P | 40
| sh Pärna kinnistud | m | 99 | 200 | 19800 | P | 40
2.3. | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 738 |  | 110700
| sh Järvekalda | m | 253 | 150 | 37950 | P | 40
| sh Tilsi-Naruski tee | m | 485 | 150 | 72750 | P | 40
2.4. | Kanalisatsioonipumplate rajamine (Tilsi-Naruski tee ja Järvekalda) | tk | 2 | 30000 | 60000 | P | 25
Vastse-Kuuste RKA |  |  |  |  | 1713400
1. | Veevarustus |  |  |  | 607050
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 452 |  | 67800
| sh Tiigi tn 8, 6 ja 4 | m | 125 | 150 | 18750 | P | 40
| sh Kesktänav 18, 14, 12, 6, 4, 2 | m | 37 | 150 | 5550 | L | 40
| sh Kaare tn pikendus kuni Ahja tee 10 | m | 290 | 150 | 43500 | P | 40
1.2. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 2623 |  | 393450
| sh Kesktänav RVP kuni JVP koos kinnistute ühendustorustikega | m | 1044 | 150 | 156600 | L | 40
| sh Tiigi tn | m | 153 | 150 | 22950 | P | 40
| sh Pargi tn lääne suunal | m | 322 | 150 | 48300 | P | 40
| sh Pargi tn ida suunal | m | 408 | 150 | 61200 | L | 40
| sh Kaare tn | m | 127 | 150 | 19050 | P | 40
| sh Raja tn | m | 244 | 150 | 36600 | P | 40
| sh Karikakra tn ja Kaare tn 12, 19 ja 21 | m | 325 | 150 | 48750 | P | 40
1.3. | PRK 11224 reservi jätmine | tk | 1 | 2500 | 2500 | P | 25
1.4. | PRK 11128 rekonstrueerimine ja JVP koos II astme pumplaga rajamine |  |  |  | 143300
| sh puurkaevpumpla hoone rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 15000 | 15000 | L | 40
| sh II-astme pumpla rekonstrueerimine (sh pumbad ja mahuti) | kmpl | 1 | 45000 | 45000 | L | 25
| sh raua- ja mangaanieraldusseadmete paigaldamine | kmpl | 1 | 40000 | 40000 | L | 25
| sh filtripesuvee ärajuhtimiseks kanalisatsioonpumpla | tk | 1 | 2000 | 2000 | L | 25
| sh filtripesuvee ärajuhtimiseks survekanalisatsioonitorustik | m | 33 | 100 | 3300 | L | 40
| sh elektri- ja automaatikatööd | kmpl | 1 | 25000 | 25000 | L | 25
| sh juurdepääsutee rajamine ja piirdeaia paigaldamine | kmpl | 1 | 13000 | 13000 | L | 40
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 1106350
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 926 |  | 185200
| sh Tiigi tn 2, 3, 5, 4, 6, 8 | m | 216 | 200 | 43200 | P | 40
| sh Lasteaia tn 4, 6, 8 ja Tööstuse tn 20 | m | 183 | 200 | 36600 | P | 40
| sh Kesktänav 18, 14, 12, 10, 6, 4, 2 | m | 145 | 200 | 29000 | L | 40
| sh Pargi tn 7 | m | 76 | 200 | 15200 | P | 40
| sh Ahja tee 10 | m | 79 | 200 | 15800 | P | 40
| sh Tööstuse 10 ja 12 | m | 227 | 200 | 45400 | P | 40
2.2. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1923 |  | 384600
| sh Kesktänav lõuna kuni RVP koos kinnistute ühendustorustikega | m | 441 | 200 | 88200 | P | 40
| sh Kesktänav KPJ kuni Tööstuse tn 4 | m | 451 | 200 | 90200 | L | 40
| sh Raja tn | m | 202 | 200 | 40400 | P | 40
| sh Kaare tn | m | 319 | 200 | 63800 | P | 40
| sh Karikakra tn | m | 178 | 200 | 35600 | P | 40
| sh Pargi tn ida suunal | m | 332 | 200 | 66400 | P | 40
2.3. | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 497 |  | 74550
| sh KPJ-Kesktänav | m | 174 | 150 | 26100 | L | 40
| sh KPJ-Tiigi | m | 167 | 150 | 25050 | P | 40
| sh KPJ-Pargi | m | 123 | 150 | 18450 | P | 40
| sh JVP ühendus | m | 33 | 150 | 4950 | L | 40
2.4. | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 380 |  | 57000
| sh KPJ-Karikakra | m | 189 | 150 | 28350 | P | 40
| sh KPJ-Pargi | m | 191 | 150 | 28650 | P | 40
2.5. | Reoveepumplate rajamine/rekonstrueerimine |  |  |  | 155000
| sh KPJ-Kesktänav rajamine | tk | 1 | 35000 | 35000 | L | 25
| sh KPJ-Tiigi rajamine | tk | 1 | 30000 | 30000 | P | 25
| sh KPJ-Karikakra rajamine | tk | 1 | 30000 | 30000 | P | 25
| sh KPJ-Kaare rajamine | tk | 1 | 30000 | 30000 | P | 25
| sh KPJ-Pargi rekonstrueerimine | tk | 1 | 20000 | 20000 | P | 25
| sh vanade pumplate likvideerimine (Karikakra, Kesktänav) | tk | 2 | 5000 | 10000 | L | 25
2.6. | Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine | tk | 1 | 250000 | 250000 | P | 25
Kauksi RKA |  |  |  |  | 315400
1. | Veevarustus |  |  |  | 229800
1.1. | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1422 |  | 213300
| sh Kauksi Koolimaja kinnistu | m | 173 | 150 | 25950 | P | 40
| sh Kauksi kooli piirkonna ühendustorustik | m | 630 | 150 | 94500 | P | 40
| sh Kauksi küla torustikud |  | 619 | 150 | 92850 | P | 40
1.2. | PRK 11038 reservi viimine | tk | 1 | 1500 | 1500 | P | 25
1.3. | PRK 4947 rekonstrueerimine ligipääsutee rajamine | tk | 1 | 15000 | 15000 | P | 40
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 85600
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (Põhikooli) | m | 178 | 200 | 35600 | P | 40
2.2. | Kauksi kooli piirkonna RVP rekonstrueerimine | tk | 1 | 35000 | 35000 | P | 25
2.3. | Kauksi RVP reoveepumpla rekonstrueerimine | tk | 1 | 15000 | 15000 | P | 25
Aarna küla |  |  |  |  | 25000
1. | Veevarustus |  |  |  | 25000
1.1. | TTV mahuti rajamine kortermajade piirkonda | tk | 1 | 25000 | 25000 | P | veehinda ei lähe
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Rasina küla |  |  |  |  | 25000
1. | Veevarustus |  |  |  | 25000
1.1. | PRK 11092 rekonstrueerimine (hoone soojustamine) | tk | 1 | 15000 | 15000 | L | 25
1.2. | Veetorustikule elektrikeevisliitmikute paigaldamine | kmpl | 1 | 10000 | 10000 | P | 40
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Jaanimõisa küla |  |  |  |  | 99400
1. | Veevarustus |  |  |  | 20000
1.1. | PRK 11075 rekonstrueerimine (filtripesuvee ärajuhtimissüsteem) | tk | 1 | 20000 | 20000 | L | 40
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 79400
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 397 | 200 | 79400 | P | 40
Himma-Vardja piirkond |  |  |  |  | 415500
1. | Veevarustus |  |  |  | 274750
1.1. | Veetorustiku rekonstrueerimine (Vardja küla ühendus) | m | 1665 |  | 249750
| sh Himma-Vardja ühendus | m | 931 | 150 | 139650 | P | 40
| sh Vardja külasisene | m | 734 | 150 | 110100 | P | 40
1.2. | TTV koha rajamine koos juurdepääsuteega | tk | 1 | 25000 | 25000 | P | veehinda ei lähe
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 140750
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 513 |  | 102600
| sh Sikaristi | m | 192 | 200 | 38400 | P | 40
| sh Pereelamutu tee kuni RVP | m | 321 | 200 | 64200 | P | 40
2.2. | Reoveepuhasti rajamine (võre-septik-biotiik) | tk |  |  | 38150
| sh reoveepuhasti rajamine koos ligipääsuteega | tk | 1 | 20000 | 20000 | P | 25
| sh biotiikide puhastamine ja rekonstrueerimine | m² | 605 | 30 | 18150 | P | 40
Karilatsi küla |  |  |  |  | 240250
1. | Veevarustus |  |  |  | 199050
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 827 | 150 | 124050 | P | 40
1.2. | PRK 57327 rekonstrueerimine | tk | 1 | 75000 | 75000 | P | 25
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 41200
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 56 | 200 | 11200 | P | 40
2.2. | Reoveepuhasti rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000 | P | 25
Hatiku piirkond (Mammaste küla) |  |  |  |  | 383600
1. | Veevarustus |  |  |  | 372600
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 1684 | 150 | 252600 | P | 40
1.2. | Uue puurkaev-pumpla rajamine | tk | 1 | 120000 | 120000 | P | 25
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 11000
2.1. | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 45 | 200 | 9000 | P | 40
2.2. | Puurkaevu filtrivee imbkaevu rajamine | tk | 1 | 2000 | 2000 | P | 40
Taevaskoja küla |  |  |  |  | 359200
1. | Veevarustus |  |  |  | 359200
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 1428 | 150 | 214200 | P | 40
1.2. | Uue puurkaev-pumpla rajamine | tk | 1 | 120000 | 120000 | P | 25
1.3. | TTV mahuti rajamine puurkaev-pumpla juurde | tk | 1 | 25000 | 25000 | P | 40
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad
Kiidjärve küla |  |  |  |  | 215850
1. | Veevarustus |  |  |  | 215850
1.1. | Veetorustiku rajamine | m | 939 | 150 | 140850 | P | 40
1.2. | PRK 11085 rekonstrueerimine | tk | 1 | 75000 | 75000 | P | 25
2. | Kanalisatsioon |  |  |  | 0
Investeeringud puuduvad